Устройство систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании диспетчерской станции "Запад" филиала Наименование объекта "Автобусный парк №5" по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 69а

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Смета составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2020 г.

(дата разработки)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г  № пп | Код | Наименование материала | Единица  измерения | Количество | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС |
|  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |
| 1. | 408-3055 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-ЗМ | шг | 1 | 24.69 | 24.69 |
| 2. | CI01-86726-8 | Сверла по бетону с SDS (- хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт | 17.17 | 6.71 | 115.14 |
| 3. | С101-86726-20 | Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, дойной 260 (265) мм | шт | 0.1004 | 8.03 | 0,80 |
| 4. | С501-44100 | Провод ВВГhi 3x1,5 | 1000 м | 0.003 | 1 045.32 | 3.14 |
| 5. | С505-2103 | Кабель КСВВ 2x0,5 | км | 0.221 | 173.45 | 38.33 |
| 6. | С505-2207 | Кабель КМВЗВ 2x1,0 мм2 | 1000 м | 0.09 | 513.35 | 46.20 |
| 7. | С512-700 | Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2 | шт | 2 | 28.91 | 57.82 |
| 8. | С514-3920 | Короб электротехнический из ПВХ прямой 16x16 мм | м | 170 | 0.50 | 85.00 |
| 9. | С551-9700 | Коробка под автомат К-2 | шт | 1 | 0.29 | 0.29 |
| 10. | С551-9700 | Бокс аккумуляторный БА-18 | HIT | 1 | 45.66 | 45.66 |
| 11. | С552-6000 | Извещатель пожарный ^епловой ИП 114-А2М-02 (запас 1 шт) | HIT | 3 | 6.00 | 18.00 |
| 12. | С552-6000 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-5МУ (запас 4 шт) | шт | 28 | 12.72 | 356.16 |
| 13. | С552-602 | Дюбель монтажный У678 УЗ | 10 шт | 11.4 | 0.48 | 5.40 |
| 14. | С5 52-603 | Дюбель монтажный У661 УЗ | 10 шт | 2.44 | 4.20 | 10.24 |
| 15. | С552-604 | Дюбель монтажный У656 УЗ | 10 шт | 66.04 | 0.48 | 31.70 |
| 16. | С552-605 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт | 4.008 | 0.52 | 2.07 |
| 17. | ВЫКЛ | Выключатель автоматический ВА-101-1/10-С | шт | 2 | 5.80 | 11.60 |
| 18. | ИЗВ2 | Извещатель пожарный ручной ИП5-2Р (запас 1-на шт.) | шт | 7 | 19.05 | 133.35 |
| 19. | ОП | Оповещатель пожарный световой "Выход" АСТ012 | ШТ | 1 | 16.59 | 16.59 |
| 20. | ОП | Оповещатель пожарный свето-звуковой "Выход" АСТ012С | ШТ | 7 | 36.24 | 253.68 |
| 21. | ОП | Оповещатель пожарный свето-звуковой "Пожар" АСТ012С | ШТ | 2 | 36.24 | 72.48 |
| 22. | СЦ3012 | Устройство выносной индикации УКШ-01 | шт | 1 | 10.67 | 10,67 |
|  |  | ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  | 1 339.02 |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  | 1 339.02 |

4

Устройство систем пожарпой сигнализации и оповещения о пожаре в здании диспетчерской станшп "Запад" филиала Наименование объекта "Автобусный парк №5" по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 69а

**РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ**

Смета составлена в ценах на 1 НОЯБРЯ 2020 г.

(дата разработки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Код | Наименование оборудования | Единица  измерения | Количество | Цена оборудования без НДС | Стоимость оборудования без НДС | %  гранен, и зер | СТОИМОС'1 ь трансп. и зер без НДС |
| 23. | С601-060 | Оборудование подрядчика  УООСПИ "МОЛНИЯ" | шт | 1 | 584.61 | 584.61 | 2% | 11.69 |
| 24. | ЛКБЗ | Аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач | шт | 1 | 42.60 | 42.60 | 2% | 0.85 |
| 25. | ППК | 11рибор приемно-контрольный А24/8 | IUT | 1 | 262.31 | 262.31 | 2% | 5.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО Оборудование подрядчика : | 889.52 | 17.79 |
|  | | |

ВСЕГО:

889.52

17.79